ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АО «УК «МИКРОРАЙОН ВОЛГОГРАДСКИЙ»

	 №
	Наименование
 мероприятия
	Цель мероприятия
	Применяемые
 технологии,
 оборудование и
 материалы
	Характер
 эксплуатации
 после
 реализации
 мероприятия

	I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме


	Система отопления

	1.
	Установка линейных
балансировочных
вентилей и балансировка системы отопления
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Балансировочные
вентили, запорные
вентили, воздухо-
выпускные клапаны
	Периодическая
регулировка,
ремонт

	2.
	Промывка трубопроводов и
стояков системы отопления
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления
тепловой энергии в системе отопления
	Промывочные
машины и реагенты
	Периодический
осмотр, ремонт

	3.
	Ремонт изоляции
трубопроводов
системы отопления в
подвальных помещениях. 
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления
	Современные
теплоизоляционные
материалы в виде
скорлуп и
цилиндров
	Периодический
осмотр, ремонт

	4.
	Установка коллективного
(общедомового) прибора учета тепловой энергии
	Учет тепловой энергии,
потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета
тепловой энергии,
внесенный в государственный реестр средств измерений
	Периодический
осмотр, поверка,
ремонт

	
Система горячего водоснабжения

	5.
	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных
помещениях с
применением
энергоэффективных материалов
	1) Рациональное использование тепловой энергии;
2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС
	Современные
теплоизоляционные
материалы
	Периодический
осмотр, ремонт

	6.
	Установка
коллективного
(общедомового)
прибора учета
горячей воды
	Учет горячей воды, потребленной в
многоквартирном доме
	Прибор учета
горячей воды,
внесенный в
государственный
реестр средств измерений
	Периодический
осмотр, поверка,
ремонт

	7.
	Установка
индивидуального
прибора учета
горячей воды
	Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме
	Прибор учета горячей воды, внесенный в
государственный реестр средств измерений
	Периодический
осмотр, поверка,
ремонт

	
Система электроснабжения

	8.
	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы
	1) Экономия электроэнергии;
2) Улучшение качества освещения
	Люминесцентные лампы,
светодиодные лампы
	Периодический
осмотр, протирка

	9.
	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии
	Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме
	Прибор учета
электрической
энергии, внесенный
в государственный
реестр средств измерений
	Периодический
осмотр, поверка,
ремонт

	10.
	Установка индивидуального
прибора учета электрической энергии
	Учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме
	Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений


	Периодический
осмотр, поверка,
ремонт





	Дверные и оконные конструкции

	11.
	Заделка, уплотнение и
утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей
	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;
2) Рациональное использование тепловой энергии;
3) Усиление безопасности жителей
	Двери с теплоизоляцией,
прокладки,
полиуретановая пена,
автоматические дверные доводчики и др.
	Периодический
осмотр, ремонт

	12.
	Установка дверей и
заслонок в проемах
подвальных помещений
	1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией
	Периодический
осмотр, ремонт

	13.
	Установка дверей и заслонок в проемах
чердачных помещений
	1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки
	Периодический
осмотр, ремонт

	14.
	Заделка и уплотнение
оконных блоков в подъездах
	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;
2) Рациональное использование тепловой энергии
	Прокладки,
полиуретановая
пена и др.
	Периодический
осмотр, ремонт



